**Прилог бр. 1 ЈН 7/2016**

***3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број партије** | **ОПИС ПОТРЕБНИХ РАДОВА** | **Јед.мере** | **Колич.** | **Јединична цена са материјалом без ПДВ** | **Укупна цена без ПДВ.** | **Износ ПДВ-а** | **Укупан износ са ПДВ.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Сервисирање и баждарење сувих стерилизатора** | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 2. | **Сервисирање и баждарење аутоклава** | ком. | 8 |  |  |  |  |
| 3. | **Баждарење вага** - Механичке са висиномером (ТИП ОВБ) - 150 кг | ком. | 9 |  |  |  |  |
| 4. | **Баждарење вага** - Аутоматске електричне за мерење беба | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | **Баждарење апарата за кисеоник**  - Манометар главе кисеоника, - Манометар протока, - Вакуметар главе кисеоника,  -Опрема: Еталон 400 бар-а кл. 0,25 | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | **Баждарење ТА апарата** | ком. | 10 |  |  |  |  |
| 7. | **Сервисирање ЕКГ апарата:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **- Cardimax FX 7202** | ком. | 2 |  |  |  |  |
|  | **- Tehnomending Delta 1+** | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  | **- Schiller AT 1** | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | **Сервисирање биохемијског апарата БТ 1000** | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | **Сервисирање хематолошког бројача NIHON KOHDEN MEK6510 K** | ком. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Укупно:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Рок плаћања:** |  |  |  |  |  |  |