## Sheet1
DOM ZDRAVLJA ČOKA
Partija br 1. reagensi za biohemiju |  |  | Procenjena vrednost partije: 163.488,00 dinara
Naziv reagensa | jed.mere | kolicina | napomena | jed.cena bez pdv | Ukupno bez pdv. | Iznos PDV. | Ukupno sa PDV.
Glukoza u krvi | ml | 2400 | reagens primen. Na ap.BT1000
Urea | ml | 3000 | reagens primen. Na ap.BT1000
Kreatinin | ml | 1000 | reagens primen. Na ap.BT1000
Acidum urikum | ml | 840 | reagens primen. Na ap.BT1000
Holesterol ukupni | ml | 1200 | reagens primen. Na ap.BT1000
Trigliceridi | ml | 600 | reagens primen. Na ap.BT1000
AST/GOT | ml | 1200 | reagens primen. Na ap.BT1000
ALT/GPT | ml | 1200 | reagens primen. Na ap.BT1000
GAMA-GT | ml | 625 | reagens primen. Na ap.BT1000
Alfa amilaza | ml | 600 | reagens primen. Na ap.BT1000
Alkalna fosfataza | ml | 1800 | reagens primen. Na ap.BT1000
Bilirubin totalni | ml | 750 | reagens primen. Na ap.BT1000
Gvozdje | ml | 1250 | reagens primen. Na ap.BT1000
Hba1c reag. | ml | 230 | reagens primen. Na ap.BT1000
Biohem multikontr.ser.Norm. | ml | 20 | reagens primen. Na ap.BT1000
Biohem multikontr.ser.Patol. | ml | 20 | reagens primen. Na ap.BT1000
|  |  |  | Ukupno: | 0 | Ukupno: | 0
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj certifikata:
Partija 2. reagensi za hematologiju |  |  | Procenjena vrednost partije: 232.360,00 dinara
Naziv reagensa | Jed. mere | Količina | napomena | jed.cena bez pdv | Ukupno bez pdv | Iznos PDV. | Ukupno sa PDV.
Isotonac-3 20 l-Nihon kohden | kom | 12 | Ukoliko se ne nude originalni
mek 640 |  |  | reagensi potrebno je priloziti pi-
ili odgovarajuće |  |  | smenu potvrdu proizvođača apa-
ratada su ponudjeni reagensi
validirani I sertifikovani za rad na
postojecem aparatu.
Cleanac 5l Nihon kohden | kom | 3 | Ukoliko se ne nude originalni
mek-520 |  |  | reagensi potrebno je priloziti pi-
ili odgovarajuće |  |  | smenu potvrdu prizvodjaca apa-
ratada su ponudjeni reagensi
validirani I sertifikovani za rad na
postojecem aparatu.
Cleanac-3 Nihon kohden | kom | 1 | Ukoliko se ne nude originalni
mek620 |  |  | reagensi potrebno je priloziti pi-
ili odgovarajuće |  |  | smenu potvrdu prizvodjaca apa-
ratada su ponudjeni reagensi
validirani I sertifikovani za rad na
postojecem aparatu.
Hemolynac-3N 1L Nihon kohden | kom | 4 | Ukoliko se ne nude originalni
mek680 |  |  | reagensi potrebno je priloziti pi-
ili odgovarajuće |  |  | smenu potvrdu prizvodjaca apa-
ratada su ponudjeni reagensi
validirani I sertifikovani za rad na
postojecem aparatu.
Kontrolna krv N Nihon k. ili odgov. | kom | 2
Kontrolna krv H Nihon k. ili odgov. | kom | 1
Kontrolna krv L Nihon k. ili odgov. | kom | 1
|  |  |  | Ukupno: | 0 |  | 0
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj certifikata:
Partija 3. Vakutajneri, staklo i urin trake |  |  | Procenjena vrednost partije: 267.352,00 dinara
Naziv reagensa | Jed. mere | Količina | napomena | jed.cena bez pdv | Ukupno bez pdv | Iznos PDV. | Ukupno sa PDV.
Sijalica za mikroskop | kom | 1
Dečije ks. kivete | kom | 400
Anhidrovana glukoza za GTT | kg | 8
Epruvete negraduisane od 12 ml | kom | 50
Pokrovno staklo 18x18mm | pakovanje | 3
Melanžeri za leukocite | kom | 2
Predmetno staklo brušeno | pakovanja | 10
Čaše laboratorijske 500 ml | kom | 2
Lugolov ratvor | ml | 500
May grimv. Boja | kom | 1
Gimza boja | kom | 1
Vakutest SE | kom | 3000
Vakutest biohemijske ep 9ml ili 10ml | kom | 4500
Vakutest KS | kom | 4500
Igle vaku | kom | 4500
Holder | kom | 100
Urin trake 10 param. | kom | 3000
CRP lateks | pakovanje | 1
|  |  |  | Ukupno: | 0 | Ukupno: | 0
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj certifikata:
Partija br. 4. deterdženti I čašice za BT1000 analizator |  |  | Procenjena vrednost partije: 128.800,00 dinara
Naziv artikla | jed mere | kolicina | napomena | Jed. cena bez PDV. | Ukupno bez PDV. | Iznos PDV. | Ukupno sa PDV.
Sol de nettoyage cuves ili odgovarajuće | ml | 2000
Casice za BT1000 | kom | 6000
Konzervans za vodu | ml | 100
|  |  |  | Ukupno: | 0 | Ukupno: | 0
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Broj certifikata: